## AUTOEVALUARE LABORATOARE
FURNIZOR ………………
PUNCT DE LUCRU……….
INVESTIGATII PARACLINICE DE LABORATOR ANALIZE MEDICALE
A. EVALUAREA CAPACITATII RESURSELOR TEHNICE
TABEL APARATURĂ ÎN CONTRACT CU CAS IAȘI - LA DATA DE _____ 2024
NR. CRT | Categorie/ Tip aparat | PUNCTAJ conform normelor | APARAT ÎN CONTRACT CU CAS |  |  |  | DOVADA DETINERII LEGALE A APARATURII |  |  |  | PARAMETRII CONFORM FISELOR TEHNICE |  | Evaluare punctaj
|  |  | DENUMIRE | SERIA DIN FIȘA TEHNICĂ | NUMĂR | DATA FABRICAȚIEI | FACT/CHIT/CONTRACT COMODAT | NR. | DATA | TERMEN DE GARANȚIE | NUMAR PARAMETRI | NUMAR TESTE/ORA | Autoevaluare furnizor | Evaluare comisie CAS IS
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
5.CITOLOGIE
| Microscop optic cu examinare în lumină polarizată/UV | 6
| Microscop optic fără examinare în lumină polarizată/UV | 4
6.HISTOPATOLOGIE
| - Sistem automat de prelucrare a probelor (de la probă până la bloc de parafină) | 40
| - Sistem de colorare automată a lamelor .................. 15 puncte | 15
| - Procesor de ţesuturi - histoprocesor automat fără vacuum .............................................. 5 puncte | 5
| - Procesor de ţesuturi - histoprocesor automat cu vacuum ................................................ 6 puncte | 6
| - Aparat coloraţie automatizată histochimică ............. 5 puncte | 5
| - Aparat coloraţie automatizată imunohistochimie ......... 7 puncte | 7
| - microtom parafină ...................................... 5 puncte | 5
| - criotom ................................................ 7 puncte | 7
| - termostat pentru parafină .............................. 1 punct | 1
| - platină sau baie termostatată .......................... 1 punct | 1
| - balanţă analitică ...................................... 1 punct | 1
| - pH-metru ............................................... 1 punct | 1
| - masă absorbantă pentru vapori toxici ................... 1 punct | 1
| - baterie colorare manuală hematoxilină - eozină ......... 1 punct | 1
| - baterie manuală pentru imunohistochimie ................ 1 punct | 1
NOTĂ: referitor la resursele tehnice NU se punctează aparatele pentru care în compartimentele respective nu desfăşoară activitate cel puţin o persoană cu studii superioare de specialitate care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă legală.
| TOTAL PUNCTAJ | [11 empty] | 0 | 0
Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor declarate
Reprezentant legal
Nume şi prenume, semnătură
Data întocmirii ____.2024
NOTA:Sunt considerate sisteme speciale sistemele bazate pe urmatoarele metode:
- CLIA - Chemiluminescenţă (Test Imunologic pe bază de Chemiluminiscenţă)
- ECLIA - Electrochemiluminescenţă (Test Imunologic pe bază de Electrochemiluminiscenţă)
- MEIA, EIA - Microparticle Enzyme Immunoassay (Metoda Imunologigă Enzimatică; Metoda Imunologigă Enzimatică pe bază de Microparticule)
- FPIA - Fluorescence Polarization Immunoassay (Metoda Imunologică prin Fluorescenţă de Polarizare)
- REA - Radiative Energy Attenuation (Atenuare de Energie Radiată)
- CMIA - Chemiluminescent microparticle immunoassay (Test Imunologic de Chemiluminiscenţă pe bază de Microparticule)
- EMIT - Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (Metoda Imunologigă Enzimatică Dublă)
- RAST - Radioallergosorbent (Test Radioimunologic prin legarea complexului pe suport insolubil)
- RIA - Radioimmunoassay (Metoda Imunologigă pe bază de Radioizotopi) - IFA - Immunofluorescence (Test Imunologic pe bază de Imunofluorescenţă)
IFA - Immunofluorescence (Test Imunologie pe bază de Imunofluorescenţă)
ELFA cu detecţie în fluorescenţă - Test imunoenzimatic cu emisie de fluorescenţă
- TRACE - Emisie amplificată de europium
Furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate.
Furnizorii sunt obligaţi să prezinte toate fişele tehnice corespunzătoare aparatelor deţinute şi pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate.
Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul, şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta fişele tehnice conforme ale acestora, având menţionate seriile echipamentelor şi nici cele care nu au declaraţii de conformitate CE pentru tipul aparatului. Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare, acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori. Constatarea, ulterior încheierii contractului, a existenţei unor aparate de acelaşi tip şi cu aceeaşi serie şi număr la doi furnizori sau în două laboratoare/puncte de lucru ale aceluiaşi furnizor, conduce la aplicarea măsurii de reziliere a contractului pentru furnizorii/furnizorul respectiv.
Furnizorii vor prezenta contract de service care să includă verificările periodice conform normelor producătorului aparatului, încheiat cu un furnizor avizat de Ministerul Sănătăţii sau Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDMR), conform prevederilor legale în vigoare, pentru aparatele ieşite din perioada de garanţie şi valabil pe perioada de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale. Pentru aparatele care ies din garanţie pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale furnizorii sunt obligaţi să prezinte contractul de service anterior expirării perioadei de garanţie. Furnizorii au obligaţia să prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare emis de ANMDMR, conform prevederilor legale în vigoare, pentru dispozitivele medicale din dotare achiziţionate "second hand". Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective, în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos, respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia.
Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut care efectuează servicii medicale paraclinice ce fac obiectul contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Aparatele mai vechi de 12 ani calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbișării) pentru care s-a aplicat un nou marcaj CE, prezentându-se o declaraţie de conformitate în acest sens pentru seria respectivă emisă de producător nu se punctează. Recondiționarea (refurbișarea) se poate realiza doar în unitățile de producție ale producătorului. Punctajul total pentru fiecare aparat, conform celor de mai jos, se acordă pentru aparatele cu o vechime de până la 8 ani; pentru aparatele mai vechi de 8 ani dar nu mai mult de 12 ani, calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbișării), punctajul total al fiecărui aparat, pentru fiecare an în plus, se diminuează cu câte 20%. Aparatele mai vechi de 8 ani, respectiv de 12 ani, reprezintă limita minimă şi limita maximă prevăzute pentru durata normală de funcţionare conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare.

## TABEL APARATURA
FURNIZOR ………………
PUNCT DE LUCRU……….
INVESTIGATII PARACLINICE - LABORATOR ANALIZE MEDICALE
TABEL APARATURĂ AVIZATĂ ȘI AUTORIZATĂ ÎN CONTRACT CU CAS IAȘI LA DATA DE ____ 2024
Nr. Crt | DENUMIRE APARAT | CONTRACT SERVICE/ INTRETINERE PERIODICA |  |  | FURNIZOR SERVICE AUTORIZAT MS |  |  |  | DECLARAȚIE DE CONFORMITATE (CE) |  | AVIZ DE UTILIZARE PENTRU APARATE SECOND HAND |  | AUTORIZAȚIE CNCAN |  |  | AVIZ UTILIZARE/BULETIN DE VERIFICARE PERIODICĂ DE LA ANMDM
|  | NR. | DATA | DATA EXPIRARII | NUME | NR. AUTORIZAȚIE | DATA | DATA EXPIRARII | NR. | DATA | NR. | DATA | NR. | DATA | DATA EXPIRARII | NR. | DATA | DATA EXPIRARII
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor declarate
Reprezentant legal
Nume şi prenume, semnătură
Data întocmirii ____2024