## AUTOEVALUARE PUNCTAJ RADIOLOGIE
FURNIZOR ………………
PUNCT DE LUCRU…………
INVESTIGATII PARACLINICE - RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
A. EVALUARE CAPACITATII RESURSELOR TEHNICE
TABEL APARATURĂ ÎN CONTRACT CU CAS IAȘI LA DATA DE ____ octombrie 2024
Nr. Crt | Categorie/ Tip aparat | Punctaj Anexa 20 | APARAT ÎN CONTRACT CU CAS |  |  |  | DOVADA DETINERII LEGALE A APARATURII |  |  |  | Evaluare punctaj
|  |  | DENUMIRE | SERIA înscrisă în autorizația CNCAN | NUMĂR | DATA FABRICAȚIEI | FACT/CHIT/CONTRACT COMODAT | NR. | DATA | TERMEN DE GARANȚIE | Autoevaluare furnizor | Evaluare CAS IS
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
a) | 1.Radiologie (scopie) | 15
- tipul de achizitie
| - partial digitalizat (placi fosforice) | 15
| - direct digital | 30
- optiuni* :
| - stepping periferic | 5
| - cuantificarea stenozelor | 5
| - optimizarea densitatii | 5
| - trendelenburg | 3
| - afisarea colimatori fara radiatie | 3
| - stand vertical | 3
| - 2 Bucky | 1
| 2.Radiologie (grafie) | 25
- tipul de achizitie
| - partial digitalizat (placi fosforice) | 15
| - direct digital | 30
- optiuni* :
| - stepping periferic | 5
| - cuantificarea stenozelor | 5
| - optimizarea densitatii | 5
| - trendelenburg | 3
| - afisarea colimatori fara radiatie | 3
| - stand vertical | 3
| - 2 Bucky | 1
b) | Post independent de radiografie | 25
- tipul de achizitie
| - partial digitalizat (placi fosforice) | 15
| - direct digital | 30
- optiuni* :
| - stepping periferic | 5
| - cuantificarea stenozelor | 5
| - optimizarea densitatii | 5
| - trendelenburg | 3
| - afisarea colimatori fara radiatie | 3
| - stand vertical | 3
| - 2 Bucky | 1
c) | Radiografie retroalveolară | 5
- tipul de achizitie
| - partial digitalizat (placi fosforice) | 15
| - direct digital | 30
- optiuni* :
| - stepping periferic | 5
| - cuantificarea stenozelor | 5
| - optimizarea densitatii | 5
| - trendelenburg | 3
| - afisarea colimatori fara radiatie | 3
| - stand vertical | 3
| - 2 Bucky | 1
| Radiografie panoramică | 10
- tipul de achizitie
| - partial digitalizat (placi fosforice) | 15
| - direct digital | 30
- optiuni* :
| - stepping periferic | 5
| - cuantificarea stenozelor | 5
| - optimizarea densitatii | 5
| - trendelenburg | 3
| - afisarea colimatori fara radiatie | 3
| - stand vertical | 3
| - 2 Bucky | 1
| CBCT | 15
- tipul de achizitie
| - partial digitalizat (placi fosforice) | 15
| - direct digital | 30
- optiuni* :
| - stepping periferic | 5
| - cuantificarea stenozelor | 5
| - optimizarea densitatii | 5
| - trendelenburg | 3
| - afisarea colimatori fara radiatie | 3
| - stand vertical | 3
| - 2 Bucky | 1
d) | Aparate de radiologie mobile | 15
- tipul de achizitie
| - partial digitalizat (placi fosforice) | 15
| - direct digital | 30
- optiuni* :
| - stepping periferic | 5
| - cuantificarea stenozelor | 5
| - optimizarea densitatii | 5
| - trendelenburg | 3
| - afisarea colimatori fara radiatie | 3
| - stand vertical | 3
| - 2 Bucky | 1
Aparatele care efectuează scopie și grafie vor fi punctate o singură dată cu punctajul cel mai mare.
e) | Mamografie | 15
- tipul de achizitie :
| - partial digital | 15
| - direct digital | 30
| - cu tomosinteză | 40
| - dimensiunea câmpului de expunere: | 1
| - facilitate de stereotaxie | 10
f) | Ecografia | 15
| a. mod de lucru al untatii de baza*: |  | precizari eliminate din noul proiect de NORME
| - M | 1
| - Doppler color | 2
| - Doppler color power sau angio Doppler | 1
| - Doppler pulsat | 1
| - triplex | 0.5
| - achizitie imagine panoramica | 1
| - achizitie imagine panoramica cu Doppler color | 1
| - achizitie imagine cu armonici superioare | 1
b. caracteristici tehnice sistem :
- modalitati de salvare a imaginilor (DICOM sau compatibile PC ) pentru fiecare optiune se adauga……..*pt fiecare aplicatie se adauga:
| * - modalitati de salvare a imaginilor (compatibile PC) | 1
| * - stocare imagini DICOM (CD,DVD, USB, HARD DISK) | 1
| * - printer alb-negru/ color | 1
* | Se ia in calcul 1 aparat pe medic in vederea acordarii punctajului/Aparatele din contractul pe rad.imagistica medicala nu se introduc si in contractul de ambulator clinic
g) | Computer tomografi SPIRAL | 60
- numarul de sectiuni concomitente:
| 2-8 sectiuni | 25
| 16-32 sectiuni | 40
| 64 sectiuni | 70
| 128 sectiuni | 100
| peste 128 sectiuni sau CT DUAL | 150
- timp de achizitie a imaginii
| 0,5- 1 secunda | 10
| <0,5 secunde | 20
- aplicatii software** instalate pe computerul tomograf
| circulatie - minim 64 slice | 2
| evaluare nodul pulmonar - minim 16 slice | 2
| perfuzie -minim 64 slice | 2
| angiografie cu substractie de os - minim16 slice | 2
| dental - 2 slice | 2
| sistem pentru justificarea si optimizarea dozelor de iradiere | 10
* | Se va puncta daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a aplicatiilor mentionate instalate pe echipament
- accesorii
| printer digital | 5
| printer analog | 1
| -injector automat* | 15
| -statie de post procesare si software aferent* | 20
* | Se va puncta daca in documentatia de punere in functiune exista dovada detinerii si instalarii echipamentului
h) | Imagistică prin rezonanţă magnetică
| aparatele de rezonanţă magnetică cu câmp magnetic sub 1 T, | 15
| aparatele de rezonanţă magnetică cu câmp magnetic de 1 T și sub 1,5 T, | 30
| aparatele de rezonanță magnetică cu câmp magnetic de 1,5 T și mai mic de 3T, | 100
| se acordă 150 de puncte pentru aparatele de rezonanță magnetică cu câmp magnetic de cel puțin de 3T, | 150
Punctajul se acordă pentru aparatele RMN în vederea efectuării investigaţiilor la nivelul următoarelor segmente: cap, coloană vertebrală, gât, sistem musculo-scheletal - extremităţi;
| 1. - pentru fiecare tip de antena instalata** se adauga | 20
**) se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a echipamentelor
2. - aplicatii software* instalate pe RMN :
| Post-procesare 3D-prelucrarea achizitiilor in 3D | 10
| Tractografie- vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe cerebrale, cuantificarea, deplasarea sau ruperea lor | 10
| Perfuzie- cuantificarea permeabilitatii tumirale in functie de modelul farmacocinetic al substantei de contrast pentru patologia cerebrala a prostatei | 10
| Perfuzie fara substanta de contrast - permite vizualizarea neinvaziva a perfuziei teritoriilor cerebrale corespunzatoare arterelor cerebrale individuale | 10
| Soft cardiac- evaluarea viabilitatii, perfuziei si dinamicii cordului | 10
| Soft de scanare corp in totalitate- scanarea intregului corp intr-un timp foarte scurt | 10
| Angiografie de corp in totalitate- permite vizualizarea sistemului vascular a intregului corp de la arcul aortic pana la degetele de la picioare | 10
| Spectrocopie | 10
Se va puncta daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a aplicatiilor instalate pe echipamente
3.- accesorii
| printer digital | 5
| printer analog | 1
| injector automat* | 15
| statie de post procesare si software aferent* (alta decat statia de vizualizare) | 20
* | Se va puncta daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a echipamentului
i) | Medicina nucleară (Gamma Camera) | 70
| cu 1 detector | 5
| cu 2 detectori | 15
- accesorii
| printer digital | 5
| injector automat* | 15
| statie de post procesare si software aferent* (alta decat statia de vizualizare) | 20
j) | Osteodensitometrie segmentara DEXA | 15
k) | Accesorii pentru prelucrarea, transmisia şi stocarea imaginilor
| Cameră obscură umedă manuală | 1
| Developator automat umed | 3
| Developator umed day light | 5
| Cititor de plăci fosforice (CR ) | 15
| Developare automata uscata | 10
| Arhivă filme radiografice | 5
| Arhiva CD | 15
| Arhivă de mare capacitate (PACS) | 20
| Digitizer pentru medii transparente (filme) | 5
[11 empty] | 0 | 0
Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor
Reprezentant legal
Nume şi prenume, semnătură
Data întocmirii ____.10.2024
Metodologia de stabilire a punctajului:
A. Evaluarea capacităţii resurselor tehnice
Furnizorii de servicii medicale paraclinice - radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate. Seria şi numărul aparatului existent în cadrul laboratorului sunt conforme cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. Pentru aparatele de radiologie, seria şi numărul aparatului sunt cele din autorizaţia emisă de CNCAN.
Furnizorii sunt obligaţi să prezinte toate fişele tehnice corespunzătoare aparatelor deţinute şi pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate. d) Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul, şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta fişele tehnice conforme şi nici cele care nu au declaraţii de conformitate CE pentru tipul aparatului.
Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare, acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori. Fac excepţie furnizorii de servicii medicale paraclinice - radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară care îşi desfăşoară activitatea utilizând acelaşi spaţiu şi aceleaşi echipamente specifice deţinute şi/sau utilizate în comun în condiţiile legii, cu prezentarea documentelor justificative prevăzute de actele normative în vigoare şi numai în condiţiile în care personalul medical de specialitate al fiecărui furnizor îşi desfăşoară activitatea într-un program de lucru distinct. În această situaţie, pentru fiecare furnizor, echipamentele deţinute/utilizate în comun se punctează proporţional, funcţie de programul în care este utilizat aparatul, fără a se depăşi punctajul pentru tipul respectiv de aparat.
Furnizorii vor prezenta contract de service care să includă verificările periodice conform normelor producătorului aparatului, încheiat cu un furnizor avizat de Ministerul Sănătăţii sau Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România sau autorizat de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, după caz, conform prevederilor legale în vigoare, pentru aparatele ieşite din perioada de garanţie şi valabil pe perioada de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale. Pentru aparatele care ies din garanţie pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale furnizorii sunt obligaţi să prezinte contractul de service anterior expirării perioadei de garanţie. g) Furnizorii au obligaţia să prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare şi/sau buletinul de verificare periodică, emise de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România conform prevederilor legale în vigoare, pentru aparatura din dotare. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective, în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos, respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia.
Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut care efectuează servicii medicale paraclinice ce fac obiectul contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Aparatele mai vechi de 15 ani calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării) pentru care s-a aplicat un nou marcaj CE, prezentându-se o declaraţie de conformitate în acest sens pentru seria respectivă emisă de producător, nu se punctează. Punctajul total pentru fiecare aparat, conform celor de mai jos, se acordă pentru aparatele cu o vechime de până la 9 ani; pentru aparatele cu o vechime de peste 9 ani dar nu mai mult de 15 ani, calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării), punctajul total al fiecărui aparat, pentru fiecare an în plus, se diminuează cu câte 15%. Recondiționarea (refurbișarea) se poate realiza doar în unitățile de producție ale producătorului. Aparatele mai vechi de 9 ani, respectiv de 15 ani, reprezintă limita minimă şi limita maximă prevăzute pentru durata normală de funcţionare conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare.

## TABEL APARATURĂ
FURNIZOR ………………
PUNCT DE LUCRU…………
INVESTIGATII PARACLINICE - RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
TABEL APARATURĂ AVIZATĂ ȘI AUTORIZATĂ ÎN CONTRACT CU CAS IAȘI LA DATA DE ____ octombrie 2024
Nr. Crt | DENUMIRE APARAT | CONTRACT SERVICE/ INTRETINERE PERIODICA |  |  | FURNIZOR SERVICE AUTORIZAT MS |  |  |  | DECLARAȚIE DE CONFORMITATE (CE) |  | AVIZ DE UTILIZARE PENTRU APARATE SECOND HAND |  | AUTORIZAȚIE CNCAN |  |  | AVIZ UTILIZARE/BULETIN DE VERIFICARE PERIODICĂ DE LA ANMDM
|  | NR. | DATA | DATA EXPIRARII | NUME | NR. AUTORIZAȚIE | DATA | DATA EXPIRARII | NR. | DATA | NR. | DATA | NR. | DATA | DATA EXPIRARII | NR. | DATA | DATA EXPIRARII
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor
Reprezentant legal
Nume şi prenume, semnătură
Data întocmirii ____.10.2024
NOTĂ: Se va păstra ordinea aparatelor din tabelul cu autoevaluarea punctajelor.