## AUTOEVALUARE LABORATOARE
FURNIZOR ………………
PUNCT DE LUCRU……….
INVESTIGATII PARACLINICE DE LABORATOR ANALIZE MEDICALE
TABEL APARATURĂ ÎN CONTRACT CU CAS IAȘI - LA DATA DE ______/07/2024.
NR. CRT | Categorie/ Tip aparat | PUNCTAJ conform normelor | APARAT ÎN CONTRACT CU CAS |  |  |  | DOVADA DETINERII LEGALE A APARATURII |  |  |  | PARAMETRII CONFORM FISELOR TEHNICE |  | Evaluare punctaj
|  |  | DENUMIRE | SERIA DIN FIȘA TEHNICĂ | NUMĂR | DATA FABRICAȚIEI | FACT/CHIT/CONTRACT COMODAT | NR. | DATA | TERMEN DE GARANȚIE | NUMAR PARAMETRI | NUMAR TESTE/ORA | Autoevaluare furnizor | Evaluare comisie CAS IS
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A.EVALUAREA CAPACITATII TEHNICE
1.HEMATOLOGIE
1.1 Morfologie*)
| a)Analizor până la 18 parametri inclusiv | 10
| pentru viteză mai mare de 60 de teste /oră se adaugă 5 puncte | 5
| b) Analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formula leucocitara completa - 5 DIF) | 25
| pentru viteză mai mare de 60 de teste /oră se adaugă 5 puncte | 5
| pentru mai mult de 22 de parametri se adaugă se adaugă 5 puncte | 5
| pentru modul flowcitometric se adaugă 10 puncte | 10
*) De menţionat obligativitatea citirii frotiurilor sanguine de către medicul de laborator cu specializare în hematologie sau cu specializare medicină de laborator pentru care hematologia a intrat în curricula de pregătire sau de către un biolog, biochimist sau chimist specialişti cu specializare în hematologie.
Se iau în calcul în vederea acordării punctajului, maxim 2 analizoare, dintre cele prevăzute la pct. 1.1.
1.2 Hemostaza
| a)Analizor coagulare semiautomat | 10
| b) Analizator coagulare complet automat | 20
Se iau în calcul maxim 2 aparate în vederea acordării punctajului;
| 1.3 Imunohematologie | 2
1.4. Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH)
Aparat automat de citire VSH:
| a) între 1 – 10 poziţii | 5
| b) între 11 – 20 poziţii | 10
| c) peste 21 poziţii | 15
Se iau în calcul maxim 2 aparate în vederea acordării punctajului.
2. MICROBIOLOGIE
2.1 Bacteriologie
2.1. Bacteriologie
Metodă manuală
| - identificarea germenilor | 10
| - efectuarea antibiogramei | 8
2.2. Micologie:
Metodă manuală
| - decelarea prezenţei miceliilor şi identificarea miceliilor | 10
| - efectuarea antifungigramei | 8
2.3 Analizoare microbiologie (bacteriologie+micologie)
| - analizor automat de microbiologie | 40
| - analizor automat de microbiologie cu spectometrie de masa MALDI-TOF, pentru identificarea rapida a germenilor patogeni | 60
Se considera analizor automat de microbiologie echipamentul care efectueaza atat identificarea bacteriilor sau fungilor cat si antibiograma sau antifungigrama in mod automat. Densitometrul (nefelometru) destinat masurarii turbiditatii suspensiilor bacteriene cat si galeriile de identificare a bacteriilor nu sunt analizoare automate de bacteriologie.
Se iau în calcul maxim 2 aparate în vederea acordării punctajului;
2.4 Parazitologie
| examen parazitologic pe frotiu | 2
3. BIOCHIMIE SERICA SI URINARA
a.Analizoare pentru biochimie:
| a1 analizor semiautomat | 10
| a2 analizor de ioni semiautomat | 15
| - a3 - analizor automat biochimie | 30
| a3.1 pentru determinări prin turbidimetrie se adaugă 10 puncte | 10
| a3.2 pentru modul ioni se adaugă 15 puncte | 15
| a3.3 pentru viteza aparatului, se adaugă 0,06 puncte/probă/oră | 0.06
Se pot puncta maxim 4 aparate indiferent de tip (automat sau semiautomat) dintre cele prevăzute la litera a1, a2 si a3
b.Analizoare pentru electroforeză:
| - b1 analizor semiautomat | 10
| - b2 analizor automat | 30
Se iau în calcul în vederea acordării punctajului maxim 2 aparate (indiferent de tip, automat sau semiautomat dintre cele prevazute la litera b)
c.Analizoare pentru examen de urina:
| - c1 - analizor semiautomat | 5
| - c2 - analizor automat | 20
Se iau în calcul în vederea acordării punctajului maxim 2 aparate (indiferent de tip, automat, sau semiautomat) dintre cele prevăzute la litera c)
4. IMUNOLOGIE
| 4.1 Serologie: | 2
4.2 Metoda ELISA
| a1 - sistem semiautomatizat Elisa | 15
a2 - sistem automatizat Elisa cu:
| - o microplacă | 25
| - două microplăci simultan se adaugă 5 puncte | 5
| - 4 microplăci simultan se adaugă 10 puncte | 10
| - 6 microplăci simultan se adaugă 15 puncte | 15
4.3 Sisteme speciale
| b1 - sisteme speciale semiautomate: | 25
| b2 - sisteme speciale automate: | 50
TOTAL PUNCTAJ
Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor declarate
Reprezentant legal
Nume şi prenume, semnătură
Data întocmirii ___/07/2024.
NOTA:Sunt considerate sisteme speciale sistemele bazate pe urmatoarele metode:
- CLIA - Chemiluminescenţă (Test Imunologic pe bază de Chemiluminiscenţă)
- ECLIA - Electrochemiluminescenţă (Test Imunologic pe bază de Electrochemiluminiscenţă)
- MEIA, EIA - Microparticle Enzyme Immunoassay (Metoda Imunologigă Enzimatică; Metoda Imunologigă Enzimatică pe bază de Microparticule)
- FPIA - Fluorescence Polarization Immunoassay (Metoda Imunologică prin Fluorescenţă de Polarizare)
- REA - Radiative Energy Attenuation (Atenuare de Energie Radiată)
- CMIA - Chemiluminescent microparticle immunoassay (Test Imunologic de Chemiluminiscenţă pe bază de Microparticule)
- EMIT - Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (Metoda Imunologigă Enzimatică Dublă)
- RAST - Radioallergosorbent (Test Radioimunologic prin legarea complexului pe suport insolubil)
- RIA - Radioimmunoassay (Metoda Imunologigă pe bază de Radioizotopi) - IFA - Immunofluorescence (Test Imunologic pe bază de Imunofluorescenţă)
ELFA cu detecţie în fluorescenţă - Test imunoenzimatic cu emisie de fluorescenţă
- TRACE - Emisie amplificată de europium
În funcţie de capacitatea de lucru a aparatului prevazut la punctul b2), pentru fiecare investigaţie/oră se acordă câte 0,6 puncte. Viteza se ia in calcul o singura dată indiferent de numarul de metode al aparatului.
În cazul analizoarelor de la punctul b2 cu mai multe metode de lucru, pentru fiecare metoda de lucru in plus, se adauga cate 20 puncte.
NOTĂ: Sistemul automat de imunologie este considerat sistemul care isi pipeteaza singur si in mod automat volumul necesar de lucru atat din proba biologica cat si din reactiv. In fisele tehnice ale sistemelor speciale de imunologie trebuie sa fie specificat clar ca toate etapele de lucru se efectueaza automat. In caz contrar sistemul va fi considerat semiautomat.
Se puncteaza maxim 4 aparate (indiferent de tip, automat sau semiautomat si indiferent de metoda de lucru - ELISA sau sistem special).
NOTĂ: referitor la resursele tehnice nu se punctează aparatele pentru care în compartimentele respective nu desfășoară activitate cel puțin o persoană cu studii superioare de specialitate care își desfășoară activitatea la furnizor într-o formă legală.

## TABEL APARATURA
FURNIZOR ………………
PUNCT DE LUCRU……….
INVESTIGATII PARACLINICE -Hemoglobină glicată
TABEL APARATURĂ AVIZATĂ ȘI AUTORIZATĂ ÎN CONTRACT CU CAS IAȘI LA DATA DE ____/2024.
Nr. Crt | DENUMIRE APARAT | CONTRACT SERVICE/ INTRETINERE PERIODICA |  |  | FURNIZOR SERVICE AUTORIZAT MS |  |  |  | DECLARAȚIE DE CONFORMITATE (CE) |  | AVIZ DE UTILIZARE PENTRU APARATE SECOND HAND |  | AUTORIZAȚIE CNCAN |  |  | AVIZ UTILIZARE/BULETIN DE VERIFICARE PERIODICĂ DE LA ANMDM
|  | NR. | DATA | DATA EXPIRARII | NUME | NR. AUTORIZAȚIE | DATA | DATA EXPIRARII | NR. | DATA | NR. | DATA | NR. | DATA | DATA EXPIRARII | NR. | DATA | DATA EXPIRARII
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor declarate
Reprezentant legal
Nume şi prenume, semnătură
Data întocmirii ___/2024.